Nr. ................./............................. .2025

RAPORT

privind rezultatele acţiunilor de control pentru verificarea legislaţiei în vigoare privind apele potabile îmbuteliate şi apele minerale naturale îmbuteliate

În conformitate cu Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică pe anul 2025, precum şi cu atribuţiile Ministerului Sănătăţii în domeniul apelor potabile îmbuteliate şi al apelor minerale naturale îmbuteliate, Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii dispune organizarea în perioada 10.11.2025 - 21.11.2025 de acţiuni tematice de control privind verificarea respectării legislației în vigoare privind apele potabile îmbuteliate și apele minerale naturale îmbuteliate.

- Acţiunile de control au vizat verificarea respectării prevederilor:

- Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;

- HG nr. 971 /2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile privind notificarea, prevazută în Anexa 2 la Norme;

- HG 1025/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, cu modificările și completările ulterioare,

- Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE;

- Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- În cadrul acțiunilor de control au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- verificarea conformităţii apelor potabile îmbuteliate şi a apelor minerale naturale îmbuteliate,

- notificarea la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti a apelor potabile îmbuteliate (conform prevederilor: Anexei 2 la Normele aprobate prin HG 971/2023),

- înregistrarea apelor minerale naturale îmbuteliate la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă pentru recunoaşterea apelor minerale ( HG nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, cu modificarile si completarile ulterioare);

- verificarea la producători/ambalatori  a declaraţiilor de conformitate  pentru materialele  care  vin în contact cu alimentul (recipienti);

- verificarea buletinelor de analiză/rapoartelor de încercări la producători, importatori/distribuitori;

- verificarea condiţiilor igienico-sanitare privind depozitarea produselor, etc.

3.  Pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare au fost aplicate un număr total de 83 sancţiuni contravenţionale, din care:

- 43 avertismente

- 40 amenzi, în valoare de 132.700 lei.

Pentru neconformităţile constatate în urma controalelor, au fost stabilite termene de remediere, urmând ca la expirarea acestora inspectorii sanitari să efectueze recontroale.

În urma analizării rapoartelor direcțiilor de sănătate publică județene, acolo unde se precizau neconformități care excedau ariei de competență a DSP-ului respectiv, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, a transmis adrese direcției de sănătate publică, competentă pentru verificarea aspectelor sesizate privind neconformitățile identificate de inspectorii sanitari și dispunerea măsurilor legale, care se impun.

4. În cadrul acțiunii tematice de control au fost efectuate un număr de 938 controale, după cum urmează:

- În domeniul apelor potabile îmbuteliate a reieşit faptul că au fost efectuate un număr de 240 controale în unităţi de producţie, distribuţie/import şi comercializare a apei potabile îmbuteliate, dintre care:

- 26 controale la producători

- 39 controale la distribuitori și importatori

- 175 controale la retaileri.

- Din centralizarea datelor primite de la direcţiile de sănătate publică în ceea ce priveste verificarea respectarii legislatiei în vigoare în domeniul apelor minerale naturale îmbuteliate a reieşit faptul că au fost efectuate un număr de 698 controale în unităţi de producţie, distribuţie/import şi comercializare, astfel:

- 30 controale la producători

- 129 controale la distribuitori și importatori

- 539 controale la retaileri.

5. Totodată s-a prelevat 1 probă /judeţ/din fiecare categorie de apă îmbuteliată (1 probă din apă de masă îmbuteliata și 1 probă din apă minerală naturală îmbuteliată), pentru analize microbiologice şi fizico-chimice, în total 97 probe de apă potabilă îmbuteliată și 108 probe de apă minerală naturală îmbuteliată.

6. Din analiza rapoartelor de control privind rezultatele acțiunilor de control  transmise de către direcţiile de sănătate publică au reieşit următoarele:

I. Apă de masă îmbuteliată:

I.  În urma analizării rapoartelor s-a constatat faptul că au fost efectuate un număr de 240 controale, din care 26 de controale la producătorii de apă de masă îmbuteliată (DSP Arad-1, DSP Arges-3, DSP Bacău-1, DSP Brașov-3, DSP Buzău-1, DSP Harghita-4, DSP Hunedoara-1, DSP Dămbovița-1, DSP Mehedinți-1, DSP Prahova-1, DSP Sibiu-1, DSP Suceava-1, DSP Tulcea-1, DSP Timis-3, DSP Valcea-2, DSP Vrancea-2 si DSP Bucuresti-1).

II. Au fost prelevate 97 probe de apă potabilă îmbuteliată, din care: 44 probe pentru analiza microbiologică și 53 pentru paramentrii fizico-chimice, astfel:

- Pentru analizarea microbiologică a apei potabile îmbuteliate au fost prelevate un număr de 44 probe, dintre care 27 probe sunt corespunzătoare, 2 probe de apă necorespunzatoare (DSP Arges-1 si DSP Prahova - 1) și 15 probe la data întocmirii raportului erau în lucru.

- D.S.P. Argeş a prelevat o proba de apă de la 1 producător iar rezultatele analizelor de laborator microbiologice au evidenţiat Pseudomonas aeruginosa – 6UFC /ml, valoarea admisă fiind 0 UFC/ml.).

A fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 lei pentru producerea şi îmbutelierea apei de băut, necorespunzătoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman si interzicerea comercializării.

  - DSP Prahova a prelevat 1 probă de apă de la un producător al carei rezultat a fost  necorespunzător din punct de vedere microbiologic, motiv pentru care s-a dispus masura interzicerii comercializării lotului neconform şi anume 384 bucăţi x 2 litri, acestea ulterior fiind supuse deprecierii.

# Ambele loturi de apă neconformă nu au fost puse pe piață, nefiind necesară măsura  rechemării de la comercializare  a celor două produse neconforme.

- Pentru analizarea fizico-chimică a parametrilor prevăzuţi de legislaţia în vigoare pentru apă potabilă îmbuteliată au fost prelevate un număr de 53 probe, dintre care 31 probe sunt corespunzatoare, iar 22 probe la data întocmirii raportului erau în lucru.

III. În cadrul controalelor la producătorii de apă de masă îmbuteliată au fost constatate următoarele neconformități:

- DSP Argeș a efectuat 3 controale la producători locali. La un producător de apă de masă îmbuteliată, rezultatele analizelor de laborator microbiologice  efectuate la D.S.P. Argeş pentru proba de apă de masă îmbuteliată prelevată dintr-un lot au evidenţiat că o parte din parametrii nu se încadrează în valorile prevăzute de Ordonanţa nr.7/2023.  Cantitatea îmbuteliată  de 7.656 buc lot 36 N nu a fost comercializată, fiind depozitată în unitate.

S-au dispus următoarele măsuri:

- interzicerea punerii in consum a cantităţii de 7.656 litri (7656 buc x 1 litru apa de masa imbuteliată ,

- efectuarea de operaţiuni de spălare şi dezinfecţie a rezervoarelor şi instalaţiilor de îmbuteliere,

- efectuarea de analize de laborator la apa imbuteliaţă ulterior datei de a lotului neconform, punerea pe piaţă a acestora (comercializarea) fiind condiţionată de existenţa buletinelor de analiză care să certifice calitatea apei îmbuteliate.

A fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 lei conform Hotararii Guvernului nr. 857/2011, art.10 lit a) pentru producerea şi imbutelierea apei de băut, necorespunzătoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman.

- DSP Bacău a efectuat 1 control la 1 producător de apă de masă îmbuteliată, în cadrul căruia au fost constatate următoarele neconformități, respectiv nu au fost prezentate inspectorilor sanitari rezultatele analizelor pentru produsul finit (apă după îmbuteliere), efectuate în cadrul monitorizării operaționale a calității apei îmbuteliate.

Pentru neconformitatea identificată au fost dispuse măsuri cu termene și a fost aplicată 1 sancțiune cu avertisment, conform O.G. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

- DSP Mehedinti a efectuat 1 control la un producător de apă de masă în care s-a constatat faptul că, unitatea avea documentația depusă djn anul 2019 la Centrul Regional de Sănătate Publică în vederea obținerii notificării produselor, pentru apa de masă necarbogazoasă și pentru apă de masă carbogazoasă.

Prin adresa ISS nr. 3619/2950/10.12.2025 s-au solicitat clarificări asupra notificării produselor de apă de masă. În clarificări s-a precizat faptul că, pentru comercializarea fară notificare de ape potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor conform HGR 857/2011s-a aplicat 1 sanctiune contraventionala conform HGR 857/2011 art 10 lit.e)  în valoare de 5.000 lei  contravenind HG 971/2023,  concomitent cu măsura respectării Hotărârii Guvernului nr. 971 / 2023 privind notificarea apelor potabile îmbuteliate comercializate sub denumirea de apă de masă, altele decât apele minerale naturale, sau decât apele de izvor cat și comercializarea acestora.

- DSP Prahova a verificat o unitate de producţie ( singura catagrafiata pe teritoriul judeţului Prahova) şi 4 produse din gama apă potabilă îmbuteliată. Au fost recoltate în total 3 probe din care 2 pentru parametrii microbiologici şi 1 pentru parametrii fizico-chimici. Urmare recoltării s-au decelat rezultate necorespunzătoare pentru una din probele analizate microbiologic, motiv pentru care s-a dispus măsura interzicerii comercializării întregului lot ( rămas intact la nivelul unităţii).

# Ca şi sancţiuni s-a interzis comercializarea produselor din lotul neconform şi anume 384 bucăţi x 2 litri, acestea ulterior fiind supuse deprecierii.

IV  Exemple de neconformități identificate în urma controalelor privind verificarea respectării legislației în vigoare în domeniul apei potabile îmbuteliată:

- Comercializarea fără notificare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, (exemplu: inspectorii sanitari din cadrul DSP Harghita au identificat 2 produse din categoria apă potabilă îmbuteliată care nu erau notificate),

- Etichetare necorespunzătoare (de exemplu: inspectorii sanitari din cadrul DSP Harghita au identificat 2 produse din categoria apă potabilă îmbuteliată etichetate necorespunzător în ceea ce privește denumirea produselor,

- Lipsa precizării pe etichetă a sursei de apă  (de exemplu: inspectorii sanitari din cadrul DSP Harghita au identificat 2 produse din categoria apă potabilă îmbuteliată ce nu avea pe etichetă precizată sursa).

V. Pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind apele potabile îmbuteliate au fost aplicate un număr de 17 sancţiuni contravenţionale, dintre care:

- 5 avertismente

- 12 amenzi în valoare totală de 24.300 lei.

- Produse din sortimentul ape minerale îmbuteliate blocate la comercializare: 9.259 litri (de exemplu: DSP Arges a interzis la comercializare cantitatea de 7.656 l apă de masă îmbuteliată, urmare a rezultatului neconform microbiologic al probei prelevată, etc).

II. Ape minerale naturale îmbuteliate

- În urma analizării rapoartelor s-a constatat faptul că au fost efectuate un număr de 698 controale, din care 30 de controale la producătorii de apă minerală naturală  îmbuteliată (DSP Arad-2, DSP Arges-1, DSP Bihor-1, DSP Brasov-3, DSP Caras Severin-2, DSP Covasna, - 4, DSP Harghita-5, DSP Hunedoara-2, DSP Mureș-2, DSP Neamț-4, DSP Prahova-2, DSP Satu Mare-2).

- Au fost prelevate un număr de 108 probe de apă minerală naturală îmbuteliată, după cum urmează:

- Pentru analizarea microbiologică a apelor minerale naturale îmbuteliate au fost prelevate un număr de 55 probe, dintre care 38 corespunzătoare, iar 17 probe la data raportării erau în lucru.

- Pentru analizarea fizico-chimică a parametrilor prevăzuţi de legislaţia în vigoare pentru apă minerală naturală îmbuteliată au fost prelevate un număr de 53 probe, dintre care 31 probe sunt corespunzatoare, iar 22 probe la data raportării erau în lucru, urmând ca la primirea buletinelor de analiză, în funcție de rezultatele analizelor, inspectorii sanitari să dispună măsurile legale, conform competențelor.

- În cadrul controalelor la producătorii de apă minerală naturală îmbuteliată au fost identificate următoarele neconformități, după cum urmează:

- DSP Arad a controlat 2 producători de apă minerală naturală îmbuteliată, din care într-o unitate producătoare, efectuarea curațeniei în spațiul de producție era necorespunzătoare.

Au fost dispuse măsuri cu termene și a fost aplicată 1 sancțiune contravențională, conform H.G. nr. 857/2011, art. 41, lit. c, în cuantum de 3000 lei pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie sau dezinfecție a locurilor de muncă, suprafețelor de lucru în condițiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare.

- DSP Arges a efectuat 1 control la 1 producător de apă minerală naturală îmbuteliată, în care s-au  constatat următoarele neconformităţi:

Conditiile igienico-sanitare din spatiul de productie I sunt necorespunzătoare cu  pereţi interiori cu zugrăveala exfoliată și faianţa spartă pe anumite porţiuni, paviment cu gresie spatră, corpuri de încălzire ruginite, deteriorate.

Au fost dispuse măsuri de remediere și a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 2.000 lei conform H.G.857/2011, art.43 lit I, pentru neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizie a instalaţiilor precum  şi de reparare a clădirilor.

- DSP Neamț a efectuat un număr de 4 controale la patru producători de apă minerală naturală îmbuteliată.

În două dintre acestea au fost identificate următoarele neconformități:

  - neasigurarea produselor biocide pentru dezinfecția mâinilor.

  - lipsa echipamentului de protecție la o parte dintre angajați .

  - conditii igienico-sanitare necorespunzatoare

Au fost dispuse masuri si aplicate sancțiuni contraventionale cu avertiment.

- DSP Prahova a controlat 2 producători de apă minerală naturală îmbuteliată, în care au fost constatate următoarele neconformități:

  - lipsa dotării cu produse biocide de tipul TP1 şi TP2,

  - lipsa vestiarului pentru angajaţi şi utilizarea necorespunzătoare a grupului social-sanitar în special a vestiarului prin depozitarea de obiecte nespecifice.

# Pentru deficienţe igienico-sanitare mentionate mai sus, DSP Prahova a aplicat 3 sancţiuni contravenţionale si au fost dispuse masuri de remediere  a deficienţelor depistate cu termene de remediere a acestora si cu nominalizarea persoanelor responsabilizate cu ducerea la îndeplinire a acestora.

- Exemple de neconformități identificate în urma controalelor privind verificarea respectării legislației în vigoare în domeniul apei minerale naturale îmbuteliată:

  - conditii igienico-sanitare necorespunzatoare

  - lipsa echipament de protectie pentru angajati,

  - nesigurarea unității cu  produse biocide.

- Pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind apele minerale naturale îmbuteliate au fost aplicate 66 sancţiuni contravenţionale din care:

- 38 avertismente

- 28 amenzi în valoare totală de 108.400 lei.

- Produse din sortimentul ape minerale îmbuteliate blocate la comercializare: 740 litri (de exemplu: DSP Bihor a retras 722 litri -361 flacoane de 2l, etc).