**Nr.**

**RAPORT**

**referitor la acţiunea tematică de control pentru verificarea respectării legislației sanitare în vigoare în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești, cu excepția spitalelor publice de pediatrie și a secțiilor de pediatrie și la acțiunea tematică de control privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești, cu excepția spitalelor publice de pediatrie și a secțiilor de pediatrie**

Având în vedere Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică 2024 și ținând cont de atribuțiile Ministerului Sănătăţii privind controlul respectării prevederilor legislative în vigoare în ceea ce priveşte calitatea condiţiilor de acordare a serviciilor de asistenţă medicală, Inspecția Sanitară de Stat a organizat şi coordonat , în perioada 01.08.2024 – 30.08.2024 acţiunea tematică de control pentru verificarea respectării legislației sanitare în vigoare în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești, cu excepția spitalelor publice de pediatrie și a secțiilor de pediatrie și la acțiunea tematică de control privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești, cu excepția spitalelor publice de pediatrie și a secțiilor de pediatrie.

**Obiectivele acţiunilor de inspecție și control în unitățile sanitare privind verificarea spitalelor municipale și orășenești privind conformarea la legislația în vigoare l-a constituit verificarea:**

* respectării prevederilor Ordinului M.S.P. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
* respectării prevederilor Ordinului M.S.nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
* respectării prevederilor Ordinului MS 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr.1500/2009privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 3473/2023 pentru stabilirea condiţiilor şi metodologiei privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice;
* respectării prevederilor Legii nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
* respectării prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
* respectării prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
* respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 2829/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală;
* respectării prevederilor Ordinului M.S.nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1279/2012 referitor la respectarea condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului nr. 10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

**Raport privind controlul respectării prevederilor legislative în vigoare în ceea ce priveşte calitatea condiţiilor de acordare a serviciilor de asistenţă medicală**

**În cadrul acțiunii de control, la nivel național, au fost verificate 144 unități sanitare (76 spitale municipale și 68 spitale orășenești).**

**Din cele 144 unități sanitare controlate, 2 nu dețin autorizație sanitară de funcționare**

**Pentru deficienţele constatate în cadrul acțiunii de control pentru verificarea spitalelor municipale și orășenești privind conformarea la legislația în vigoare au fost aplicate 245 de sancţiuni contravenţionale din care**:

**-87 avertismente**

**-158 amenzi în valoare totală de 524100 lei.**

**Principalele neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**În ceea ce privește verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare:**

1. **Absența autorizației sanitare de funcționare** în 2 unități sanitare (Mehedinți).
2. **Nerespectarea structurii funcționale menționată în Autorizația Sanitară de Funcționare** în **9** unități sanitare( **Alba** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Sălaj** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitatea sanitară , Timiș – 1 unitate sanitară, **București** – 2 unități sanitare).
3. **Organizarea necorespunzătoare a structurii de spitalizare de zi, nerespectându-se prevederile art.40,** în **18** unități sanitare(**Alba** – 4 unități sanitare, **Bacău** – 2 unitate, **Brașov** – 1 unitate sanitară, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 3 unitate, **Mureș** - 3 unitate sanitară, **Prahova** - 1 unitate sanitară, **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitatea sanitară ).
4. **Nerespectarea normelor de organizare a Compartimentului de primire urgențe, conform art.37, lit b) din anexa 3,** în **9** unități sanitare ( **Argeș** -2 unități sanitare, **Bacău** – 2 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară,**Constanța** – 1 unitate sanitară, **Mehedinț**i – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 2 unitate sanitară).
5. **Neasigurarea personalului medical și auxiliar în secția ATI, în număr corespunzător, conform Ord. MS nr. 1500/2009 cu modificările și completările ulterioare î**n **3** unități sanitare(**Argeș**- 1 unitate sanitară, **Cluj** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
6. **Condiții igienico-sanitare necorespunzătoare** în **54** unități sanitare(**Alba** – 4 unități sanitare**, Arad –** 1 unitate sanitară**, Caraș Severin** - 2 unități sanitare, **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Bihor** – 3 unități sanitare, **Bistrița – Năsăud** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Brăila** - 1 unitate sanitară, **Buzău** – 1 unitate sanitară, **Brașov** – 2 unitate sanitară, **Cluj** – 3 unități sanitare, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare , **Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Gorj** – 4 unități sanitare, **Harghita** – 1 unitate sanitară, **Hunedoara** - 1 unitate sanitară, **Iași** – 1 unitate sanitară, **Maramureș – 1** unitate sanitară**, Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Mureș** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Olt** – 2 unități sanitare, **Prahova** – 2 unități sanitare, **Sălaj** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 2 unități sanitare, **Timiș** – 5 unități sanitare, **București** – 4 unități sanitare).
7. **Nerespectarea normelor de amplasare a paturilor, conform prevederilor art. 5,** în **27** unități sanitare **( Alba** – 4 unități sanitare, **Argeș** - 2 unități sanitare, **Bacău** – 1 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unități sanitare, **Călărași** – 1 unitate sanitară ,**Ialomița** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 3 unități sanitare , **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Mureș** – 3 unități sanitare, **Prahova** – 1 unitate sanitară , **Suceava** – 2 unități sanitare, **Timiș** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 2 unități sanitare, **București** – 2 unități sanitare).
8. **Nerespectarea normelor privind aria utilă/pat în saloane, conform art. 5, lit.b), în 15 unități sanitare ( Alba –** 4 unități sanitare**, Argeș –** 1unitate sanitară**, Călărași** – 1 unitate**, Ialomița -** 1 unitate sanitară**, Botoșani – 1** unitate sanitară**, Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară,**Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 3 unități sanitare).
9. **Dotarea minimă obligatorie a saloanelor nu este conform prevederilor art. 7 din Ordinul nr. 914/2006,** în **28** unități sanitare **( Alba** - 1 unitate sanitară, **Argeș**- 2 unități sanitare, **Buzău** – 1 unitate sanitară, **Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Brașov** – 3 unități sanitare, **Caraș Severin** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 2 unități sanitare, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare ,**Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Gorj** – 1 unitate sanitară, **Maramureș –** 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Timiș**- 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vâlcea** – 1 unitate sanitară,**Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 2 unități sanitare).
10. **Nerespectarea normelor privind asigurarea grupurilor sanitare, așa cum prevede art. 6**, în **19** unități sanitare(**Alba** – 2 unități sanitare, **Argeș** – 2 unități sanitare, **Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare , **Maramureș –** 1 unitate sanitară**,** **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară**, Prahova** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 1 unitate sanitară, **Vaslu**i -1 unitate sanitară, **București** – 2 unități sanitare).
11. **Lipsa din fiecare secţie de spitalizare a unei subzone septică, conform art.13, din Anexa nr.3,** în **12** unități sanitare **(Alba -** 1 unitate sanitară**, Argeș –** 1 unitate sanitară**, Buzău –** 1 unitate sanitară**, Bacău –** 1 unitate sanitară**, Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Caraș Severin –** 2 unități sanitare**, Dâmbovița –** 1 unitate sanitară**, Hunedoara –** 1 unitate sanitară**, Maramureș –** 1 unitate sanitară**, Prahova –** 1 unitate sanitară**, Vaslui –** 1 unitate sanitară).
12. **Nerespectarea normelor de organizare a Ambulatoriului integrat, conform articolelor 41,42,43,44 și 45,** în **6** unități sanitare(**Alba** - 1 unitate sanitară, **Bacău** – 2 unități sanitare, **Brașov** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 2 unități sanitare ).
13. **Nerespectarea normelor privind Serviciul de primire-internare a bolnavilor, conform articolelor 27,28,29,30,31,32, 34 și 35,** în **12** unități sanitare **( Alba –** 4 unități sanitare**, Bacău** – 2 unități sanitare**, Bistrița – Năsăud –** 1 unitate sanitară**, Botoșani –** 1 unitate sanitară**, Caraș Severin –** 1 unitate sanitară**, Mehedinți –** 1 unitate sanitară**, Suceava –** 1 unitate sanitară**, Vaslui –** 1unitate sanitară).
14. **Nerespectarea normelor privind organizarea Serviciului de sterilizare centrală, conform prevederilor art. 71,** în **9** unități sanitare ( **Alba** -2 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Cluj** – 1 unitate sanitară, **Covasna** – 2 unități sanitare, **Mehedinți** – 2 unitate sanitară,**Suceava** – 1 unitatea sanitară).
15. **Nerespectarea normelor de organizare și funcționare a blocurilor operatorii așa cum sunt prevăzute la Cap. II,** în **23** unități sanitare(**Alba** – 4 unități sanitare, **Bacău** – 4 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Brașov** – 1 unitate sanitară, **Cluj** – 2 unități sanitare, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Iași** – 1 unitate sanitară, **Mehedinț**i – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
16. **Nerespectarea normelor de organizare și funcționare a blocurilor de nașteri, conform prevederilor art. 79, 81, 82,** în **8** unități sanitare(**Alba** - 3 unități sanitare, **Bacău** -1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară).
17. **Neasigurarea dotarii minime cu aparatură și echipamente medicale, a secției ATI, conform Ord. MS nr. 1500/2009 cu modificările și completările** în **9** unități sanitare(**Bacău** – 2 unități sanitare, **Dâmbovița** – 1 unitate medicală, **Iași** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 2 unități sanitare).
18. **Nerespectarea normelor privind spațiile componente ale Serviciului de anestezie - terapie intensivă (ATI), conform art.64 din Anexa 3**, în **14** unități sanitare ( **Alba** **-** 5 unități sanitare**, Bacău** – 3 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Mehedinț**i – 2 unități sanitare, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** -1 unitate sanitară).
19. **Nerespectarea obligativității de a păstra probe alimentare timp de 48 de ore la o temperatură de +4 grade C, în spaţii frigorifice special destinate acestui scop, nerespectându-se prevederile art. 37,lit.e) din Ord. 976/1998 cu modificările și completările ulterioare,** în **2**.unități sanitare( **Suceava** – 1 unitatea sanitară, **București** – 1 unitatea sanitară).
20. **Nerespectarea normelor privind organizarea și funcționarea blocului alimentar, conform art. 145, art.147, art.150**, în **3** unități sanitare (**Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Covasna** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară).
21. **În componenţa secţiilor nu sunt amenajate spaţii corespunzătoare pentru activităţile gospodăreşti, așa cum sunt prevăzute la art. 12 din Anexa nr.3,** în **20** unități sanitare(**Alba** – 4 unități sanitare, **Argeș**- 1 unitate sanitară, **Bacău** – 2 unități sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Brașov** – 1 unitate sanitară, **Cluj** – 1 unitate sanitară, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 2 unități sanitare, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Maramureș –** 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** -1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
22. **În cadrul** Laboratorului de anatomie patologică şi prosectură, **nu se respectă** prevederile art. 129, art. 130, art. 131, art.132**,** în 14 unități sanitare (Alba - 4 unitate sanitară, Argeș – 1 unitate sanitară, Brașov – 2 unități sanitare, Călărași – 1 unitate sanitară, Constanța – 1 unitate sanitară, Dolj – 2 unități sanitare, Galați – 1 unitate sanitară, Mureș – 1 unitate sanitară, București – 1 unitate sanitară).
23. Mobilierul din saloane este degradat în 22 unități sanitare (Argeș – 1 unitate sanitară, Bacău – 1 unitate sanitară, Bihor – 2 unități sanitare, Brașov – 1 unitate sanitară, Cluj – 2 unități sanitare, Covasna – 1 unitate sanitară, Harghita - 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare, Hunedoara – 2 unități sanitare, Ialomița – 1 unitate sanitară, Mureș – 1 unitate sanitară, Neamț – 1 unitate sanitară, Olt – 1 unitate sanitară, Prahova – 1 unitate sanitară, Vaslui – 1 unitate sanitară, București – 3 unitate sanitară).
24. **Nerespectarea normelor privind depozitarea materialelor la nivelul depozitelor centrale, conform prevederile** art. 165 , art 172, art 173, în **4** unități sanitare(**Brăila** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
25. **Neasigurarea rezervei de apă de consum, nerespectându-se prevederile art.16,** în **20** de unități sanitare(**Alba** – 4 unități sanitare, **Buzău** – 1 unitate sanitară, **Bihor** – 1 unitate sanitară, **Brașov** – 3 unități sanitare, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare, **Hunedoara** - 1 unitate sanitară, **Iași**– 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 2 unități sanitare, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
26. **Neasigurarea unui microclimat corespunzător,** în **17** unități sanitare **(Arad –** 2 unități sanitare**, Buzău –** 1 unități sanitare**, Călărași** – 1 unitatesanitară **, Bihor –** 1 unitate sanitară**, Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Brăila –** 1 unitate sanitară**, Constanța –** 2 unități sanitare**, Dâmbovița** – 2 unități sanitare , **Ialomița -** 1 unitate sanitară **, Maramureș –** 1 unitatesanitară**, Prahova –** 2 unități sanitare**, Timiș –** 1unități sanitare**, București** – 1 unități sanitare).

**În ceea ce privește verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1101 /2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:**

1. **Neasigurarea componenței Serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform prevederilor Anexei nr.1,** în **5** unități sanitare(**Brăila** – 1 unitate sanitară, **Cluj** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 2 unități sanitare).
2. **Nerespectarea planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform prevederilor Anexei nr.1**,în **3** unități sanitare(**Bacău –** 1 unitate sanitară**, Brăila** - 1 unitate sanitară**, București –** 1 unitate).
3. **Neimplementarea activității de screening al pacienţilor în secţiile de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, nerespectându-se prevederile pct.2, lit.e),** în **6** unități sanitare(**Argeș** – 1 unitate sanitară , **Dolj** - 1 unitate sanitară, **Maramureș –** 1 unitate sanitară**, Timiș** – 2 unități sanitare**, Vaslui -**1 unitate sanitară)**.**
4. **Nerespectarea precauţiunilor standard, conform prevederilor Anexei nr. 4,** în **14** unități sanitare(**Alba** - 1 unitate sanitară, **Arad** -1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Brăila** – 1 unitate sanitară, **Brașov** – 1 unitate sanitară, **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 3 unitate sanitară, **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **București** – 2 unități sanitare).
5. **Nerespectarea protocoalelor de lucru, în 45 unități sanitare (Arad – 1** unitate sanitară**, Argeș – 1** unitate sanitară**, Călărași –** 1 unitatesanitară**, Constanța –** 2unități sanitare, **Bacău** – 3 unități sanitare, **Buzău –** 1 unitate sanitară **, Bihor –** 1 unitate sanitară**, Bistrița – Năsăud –** 1 unitate sanitară**, Botoșani – 1** unitate sanitară**, Brașov –** 2unități sanitare**, , Bacău –** 3 unități sanitare **, Hunedoara -** 3unități sanitare**, Ialomița** – 2 unități sanitare**, Ilfov –** 1 unitate sanitară**, Maramureș** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți – 2** unități sanitare**, Mureș-** 1 unitate sanitară**, Olt – 3** unități sanitare**, Prahova – 4** unități sanitare**, Satu Mare** – 1 unitate sanitară**, Sibiu – 1** unitate sanitară**, Suceava** – 1 unitatea sanitară**, Timiș** – 1 unitate sanitară**, Vrancea – 1** unitate sanitară**, București – 6** unități sanitare).

1. **Neconsemnarea diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale în actele medicale, nerespectându-se prevederile Anexei 2, lit. B.2,** în **8** unități sanitare(**Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Caras Severin** – 1 unitate sanitară, **Covasna** – 1 unitate sanitară, **Olt** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
2. **Neimplementarea registrului electronic unic de monitorizare al IAAM la nivel de secție și unitate sanitară, nerespectându-se prevederile Anexei 2, I, pct.1,** într-o unitate sanitară (**Vaslui**).
3. **Neasigurarea circuitelor funcţionale, corespunzătoare** în **17** unitate sanitară (**Alba** - 2 unități sanitare**, Argeș**- 1 unitate sanitară, **Arad** – 1 unitate sanitară, **Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Brăila** – 1 unitate sanitară,**Constanța** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 3 unități sanitare, **Harghita** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară , **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).
4. **Nerespectarea normelor privind monitorizarea consumului de antibiotice, conform prevederilor Anexei nr.1**, în **3** unități sanitare (**Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 2 unități sanitare).
5. **Fișele de post nu conțin responsabilitățile și sarcinile specifice atribuite fiecărui angajat în parte, conform legislației sanitare în vigoare,** în **3** unități sanitare(**Brăila** -1 unitate sanitară**, Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**În ceea ce privește verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia**

1. **Nemonitorizarea eficacităţii procedurilor de curățenie și dezinfecție, prin utilizarea metodelor calitative (observaționale sau de teste rapide), nerespectându-se prevederile Anexei nr.2, art.4,** în **2** unități sanitare(**Călăraș**i – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară).
2. **Neasigurarea trasabilității instrumentarului/dispozitivelor medicale supuse sterilizării, nerespectându-se prevederile art.53,** în **8** unități sanitare(**Bacău** – 1 unitate sanitară, **Biho**r – 1 unitate sanitară, **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Ialomița** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 2 unități sanitare, **București** – 1 unitate sanitară).

1. **Neefectuarea trimestrială cu laboratorul direcţiilor de sănătate publică judeţene, pentru intercomparare, a unui set de analize medicale din toate tipurile de probe recoltate la nivelul unităţii sanitare, nerespectându-se prevederile art.4, alin.(5),** în **3** unități sanitare(**Bihor** – 1 unitate sanitară, Dolj – 1 unitate sanitară, **Maramureș –** 1 unitate sanitară).
2. **Personalului medical responsabil cu sterilizarea nu este instruit și acreditat să lucreze cu aparate sub presiune, nerespectându-se prevederile art. 55 ,** în **3** unități sanitare(**Dolj** – 2 unitate sanitară, **Olt** – 1 unitate sanitară, **Suceava** - 1 unitate sanitară).
3. **Neefectuarea controlul eficienței sterilizării, nerespectându-se prevederile art. 57, într-o** unitate sanitară (Brăila).
4. **Existența materialelor sanitare, articolelor de unică folosinţă, a medicamentelor, produselor biocide cu termene de valabilitate expirat** în **25** de unități sanitare (**Arad** – 1 unitate sanitară, **Bihor** – 1 unitate sanitară, **Bistrița – Năsăud** – 1 unitate sanitară, **Călărași** – 2 unități sanitare**, Constanța** – 2 unități sanitare, **Galați** – 1 unitate sanitară, **Ialomița** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Mureș** – 1 unitate sanitară**, Prahova** – 1 unitate sanitară, **Satu Mare** - 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 2 unități sanitare, **Timiș** – 1 unitate sanitară, **Vâlcea** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 6 unități sanitare).

**Situația IAAM-urilor în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești**


Din situația centralizatoare a rapoartelor transmise de către inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică privind infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM), rezultă faptul că în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2023, la nivelul celor 145 unități sanitare controlate, au fost raportate 4537 cazuri de IAAM-uri.

Analizând numărul declarat de IAAM-uri în anul 2023 raportat la numărul de pacienți externați din cele 145 de unități sanitare controlate în cardul acestei acțiuni tematice, rezultă o incidență a IAAM-urilor de 0.0055.

**Distribuția IAAM-urilor în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești pentru anul 2023**

În diagrama de mai sus, este prezentat numărul cazurilor de IAAM ce au fost raportate pe parcursul anului 2023 în unitățile sanitare verificate în cadrul actiunii tematice de control. Acestea sunt reprezentate prin linii de diferite culori si sunt împarțite în două mari categorii (viral și bacterian) în funcție de agentul patogen ce a produs infecția.

**Situația IAAM-urilor în unitățile sanitare publice cu paturi municipale și orășenești pentru anul 2023 la nivel național**



Din situația mai sus prezentată se disting unitățile sanitare din Municipiul București (720) urmate de cele din Județele Dâmbovița (336) și Hunedoara (240) cu IAAM-uri raportate, la polul opus sunt unitățile sanitare din județele (Ilfov, Tulcea, și Mehedinți)cu doar un singur caz de IAAM raportat pe parcursul anului 2023.

**Situația IAAM–urilor defalcată pe tipuri de agenți patogeni din secțiile de Neurologie ale unităților sanitare controlate**

**Situația IAAM–urilor defalcată pe tipuri de agenți patogeni din secțiile A.T.I. ale unităților sanitare controlate**

**Situația IAAM–urilor defalcată pe tipuri de agenți patogeni din secțiile chirurgicale ale unităților sanitare controlate**

**Situația IAAM–urilor defalcată pe tipuri de agenți patogeni din secțiile de Pneumologie ale unităților sanitare controlate**

**Totodată, în cadrul acțiunii a fost verificat și modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la termenele stabilite pentru remedierea neconformitățiilor constatate în cadrul acțiunii tematice de control pentru verificarea respectării legislației în vigoare în spitalele municipale și orășenești, desfășurată în perioada 02.10.2023 - 27.10.2023.**

**Din cele 742 măsuri dispuse, au fost realizate 571. Județele cu cele mai multe măsuri nerealizate sunt: Alba – 4 unități sanitare, Argeș- 2 unități sanitare, Botoșani – 1 unitate sanitară, Buzău – 1 unitate sanitară, Caraș – Severin – 1 unitate sanitară, Constanța – 1 unitate sanitară, Dâmbovița – 1 unitate sanitară, Dolj – 1 unitate sanitară, Mehedinți – 1 unitate sanitară, Vaslui – 1 unitate sanitară.**

**Exemple de măsuri care nu au fost duse la îndeplinire, la termenele stabilite pentru remedierea neconformităților constatate:**

**Alba – 4 unități sanitare**

* dotarea corespunzătoare a blocului operator cu aparate de aer condiţionat cu filtre

HEPA şi/sau filtre cu penetrare ultra-uşoară (Ultra-Low Penetration-ULPA;

* asigurarea unui circuit corespunzător, la nivelul biberoneriei;
* organizarea structurii de spitalizare de zi, conform legislației sanitare;
* respectarea normelor privind respectarea ariei utilă/pat;
* amenajarea corespunzătoare a compartimentului de prosectură;
* asigurarea spațiilor gospodărești, la nivelul secțiilor;
* respectarea normelor privind asigurarea grupurilor sanitare;
* asigurarea rezervei de apă de consum pentru 1-3 zile.

**În raportul întocmit și transmis de inspectorii sanitari, către Inspecția Sanitară de Stat se menționează faptul că măsurile dispuse ce necesită costuri și surse de de finanţare pentru remedierea neconformităților, au fost incluse în Planul de conformare, anexă la autorizația sanitară de funcționare.**

**Argeș- 2 unități sanitare**

* asigurarea dotării minime obligatorii a saloanelor cu mese, scaune, prize de oxigen, sistem de alarmă la patul bolnavului;
* implementarea activităţii de screening al pacienţilor în secţiile de terapie intensivă şi în secţiile cu risc pentru depistarea colonizărilor infecţiilor cu germeni multiplurirezistenţi, conform legislației în vigoare;
* dotarea Secției de Terapie Intensivă, conform legislației în vigoare
* efectuarea lucrărilor de igienizare, la nivelul farmaciei,
* organizarea corespunzătoare a compartimentului de Obstetrică-Ginecologie, conform legislației
* organizarea corespunzătoarea a boxei de curățenie, la nivelul Blocului operator

**În raportul întocmit și transmis de inspectorii sanitari, către Inspecția Sanitară de Stat se menționează faptul că măsurile dispuse ce necesită costuri și surse de finanţare pentru remedierea neconformităților, au fost incluse în Planul Cadru de conformare, anexă la autorizația sanitară de funcționare.**

**Botoșani – 1 unitate sanitară**

* asigurarea paturilor pentru însoțitori;
* asigurarea prelucrării sanitare la internare a tuturor pacienților;
* organizarea circuitelor funcționale la nivelul secției de boli infecțioase;
* organizarea corespunzătoare a serviciului de fizioterapie și recuperare medicală;
* organizarea blocului de nașteri, conform legislației în vigoare;
* asigurarea paturilor pentru însoțitori.

**În raportul întocmit și transmis de inspectorii sanitari, către Inspecția Sanitară de Stat se menționează faptul că măsurile dispuse ce necesită costuri și surse de de finanţare pentru remedierea neconformităților, au fost incluse în Planul de conformare, anexă la autorizația sanitară de funcționare**

**Pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse, la termenele stabilite, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, un Avertisment, conform OG 2/2001 cu modificările și completările ultetrioare și o amendă, conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 1.000 lei.**

**Buzău – 1 unitate sanitară**

* asigurarea microclimatului corespunzător, la nivelul unității sanitare;
* asigurarea dotării minimă obligatorie în saloane ,conform prevederilor legale;
* sigurarea apei calde curente la toate chiuvetele de la nivelul unității sanitare;
* asigurarea în fiecare secție a saloanelor sau rezervelor cu grup sanitar propriu pentru izolarea și cohortarea pacienților;
* asigurarea rezervei de apă pentru consum și a celei pentru incendiu.

**În raportul întocmit și transmis de inspectorii sanitari, către Inspecția Sanitară de Stat se menționează faptul că măsurile dispuse sunt în curs de realizare conform Proiectului de reabilitare, finanțat și aprobat prin PNRR.**

**Caraș – Severin – 1 unitate sanitară**

* organizarea și dotarea corespunzătroare alaboratorului de analize medicale, conform legislației;
* asigurarea în fiecare secție a saloanelor sau rezervelor cu grup sanitar propriu pentru izolarea și cohortarea pacienților;
* asigurarea apei calde curente în saloane și rezerve;
* asigurarea unei unități de gestiune a hainelor și efectelor de spital;
* asigurarea unui depozit pentru aparatura medicală din secția medicină internă.

**În raportul întocmit și transmis de inspectorii sanitari, către Inspecția Sanitară de Stat se menționează faptul că măsurile dispuse pentru remedierea neconformităților , au fost incluse în Planul de conformare, anexă la autorizația sanitară de funcționare**

**Constanța – 1 unitate sanitară**

* asigurarea saloanelor pentru izolarea și cohortarea pacienților;
* organizarea circuitelor funcționale în cadrul blocului operator;
* dotarea blocului operator cu aparate de aer condiţionat cu filtre

HEPA şi/sau filtre cu penetrare ultra-uşoară (Ultra-Low Penetration-ULPA;

* asigurarea microclimatului corespunzător în spațiile depozitului central;
* respectarea structurii funcționale autorizate la spitalizarea de zi Oncologie și nominalizarea clară a spațiilor desemnate pentru această activitate;
* organizarea serviciului de anatomie patologică, în conformitate cu legislația.

**În raportul întocmit și transmis de inspectorii sanitari, către Inspecția Sanitară de Stat se menționează faptul că măsurile dispuse ce necesită costuri și surse de de finanţare pentru remedierea neconformităților, au fost incluse în Planul Cadru de conformare, anexă la autorizația sanitară de funcționare**

**Pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse, la termenele stabilite, a fost aplicată o sancțiune contravențională, cu amendă, conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 25.000 lei.**

**Dâmbovița – 1 unitate sanitară**

* punerea în funcțiune a liniei de micrometodă în unitatea de transfuzie sanguine;
* efectuarea lucrărilor de reparații și igienizare a suprafețelor care prezintă infiltrații;
* înlocuirea mobilierului vechi, deteriorat ;
* inițierea procedurii de casare a obiectelor, materialelor, dispozitivelor, mobilierului din toate compartimentele/secțiile și din perimetrul exterior al unității sanitare, astfel încât acestea să nu mai aglomereze spațiile;
* aigurarea ventilației în spațiul de depozitare a deșeurilor medicale din cadrul laboratorului de analize medicale;
* salubrizarea perimetrului unității sanitare.

**Dolj – 1 unitate sanitară**

* asigurarea unui circuit corespunzător la nivelul blocului de nașteri, conform legislației în vigoare
* asigurarea unui circuit corespunzător la nivelul blocului operator, comform legislației în vigoare
* desemnarea unui consilier pe probleme de siguranţă, care să elaboreze rapoarte anuale privind activitatea cu mărfuri periculoase
* organizarea și dotarea prosecturii, conform legislației

**Pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse, la termenele stabilite, a fost aplicată o sancțiune contravențională, cu amendă, conform HG 857/2011 cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 25.000 lei.**

**Mehedinți – 1 unitate sanitară**

* organizarea și dotarea stației de sterilizare, conform legislației în vigoare
* amenajarea și dotarea spațiilor de prelucrare și depozitare a ustensilelor de curățenie și dezinfecție aflate în rulaj
* organizarea și dotarea ATI, conform legislației în vigoare
* asigurarea ariei minime utile per/ pat;
* asigurarea dotării minimă obligatorie a saloanelor;
* asigurarea, pentru fiecare pavilion, a unei rezerve de apă pentru consum și pentru incendiu
* asigurarea, pentru fiecare pavilion, a unui grup electrogen funcțional
* asigurarea filtrului-vestiar pentru personalul blocului operator( sala de operatii – Compartiment Chirurgie generală
* organizarea unei bucătării dietetice
* asigurarea grupurilor sanitare pentru personal și pacienți, conform legislației în vigoare.

**În raportul transmis Inspecției Sanitare de Stat se menționează faptul că, din lipsă de fonduri, nu au fost îndeplinite măsurile dispuse.**

**Vaslui – 1 unitate sanitară**

* implementarea activității de screening al pacienților din secțiile cu risc înalt;
* monitorizărea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție prin metode calitative (de observație) utilizând check-listuri;
* amplasarea corespunzătoare a paturilor în saloane;
* asigurarea dotării minime obligatorie a cabinetelor de specialitate din Ambulatoriul unității sanitare

**Pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse, la termenele stabilite, a fost aplicat o sancțiune contravențională cu Avertisment, conform OG 2/2001 cu modificările și completările ulterioare.**

**Raport privind utilizarea produselor biocide**

**pentru efectuarea procedurii de nebulizare**

Controlul produselor biocide s-a efectuat în conformitate cu prevederile HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de informațiile privind procedura de dezinfecție prin nebulizare din Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

La nivel național, inspectorii sanitari au verificat 145 unități sanitare - spitale municipale și orășenești, din totalul de 160 spitale catagrafiate, în ceea ce privește utilizarea produselor biocide pentru efectuarea procedurii de nebulizare.

Din numărul total de unități sanitare controlate, 133 spitale realizează procedura de dezinfecție prin nebulizare. Dintre acestea 127 unități sanitare dețin procedura de dezinfecție, 122 spitale având în procedură informații privind modalitatea de realizare a activității de nebulizare, iar personalul care realizează această activitate a luat la cunoștință conținutul procedurii. Pentru cele 121 unități sanitare, procedura de nebulizare are prevederi legate de modul de folosire al produselor biocide în cazul în care trebuie aplicate tratamente de prevenție pentru anumite specii/tulpini.

În cele 128 unități sanitare există grafice de nebulizare, iar personalul care efectuează această procedură este instruit.

Inspectorii sanitari ne-au informat că, la nivel național, în 120 unități sanitare personalul implicat în operațiunea de nebulizare respectă prevederile din actul administrativ de plasare pe piață a produsului biocid în concentrația pentru care a fost avizat/autorizat privind modul de utilizare, concentrația soluției de lucru/doza de aplicare raportată la volumul încăperii, timpul de acțiune, echipamentul de nebulizare.

Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor privind utilizarea produselor biocide în procedura de nebulizare au fost aplicate următoarele **sancţiuni contravenţionale**:

**- 13 avertismente**

**- 7 amenzi în valoare totală de 20.000 lei.**

Principalele neconformități identificate de inspectorii sanitari privind modul de folosire al produselor biocide în scopul realizării operațiunii de nebulizare:

* utilizarea pentru dezinfecția aerului prin nebulizare a unui produs neavizat/neautorizat (o unitate sanitară din Alba);
* neînregistrarea tuturor operațiunilor de dezinfecție efectuate în registru de evidență (o unitate sanitară din Arad);
* nu se respectă protocolul privind efectuarea dezinfecției prin nebulizare (o unitate sanitară din Argeș);
* neactualizarea protocolului de nebulizare conform documentelor tehnice ale produsului biocid folosit (o unitate sanitară din Botoșani);
* utilizarea pentru nebulizare a unor produse nefiind destinate dezinfecției prin nebulizare (o unitate sanitară din Buzău);
* nu este întocmit un protocol de lucru specific pentru nebulizare (o unitate sanitară din Dâmbovița și una din București);
* procedura operațională face referire în termeni generali la dezinfecția prin nebulizare și nu specifică produsul utilizat, dispozitivele cu care se efectuează operațiunea, doza și timpul de contact, activitatea biocidă (o unitate sanitară din Dâmbovița);
* nu se consemnează în graficele de monitorizare a procedurilor de dezinfecție prin nebulizare informații referitoare la denumirea produsului biocid, modul de utilizare, concentrația soluției de lucru/doza de aplicare, timpul de acțiune (o unitate sanitară din Dâmbovița);
* nu au fost disponibile dovezi ale instruirii personalului (o unitate sanitară din Dâmbovița);
* nu sunt respectate recomandările din actul administrativ de punere pe piață referitoare la timpul de contact, respectiv la necesitatea efectuării a numărului de tratamente (o unitate sanitară din Dâmbovița);
* nu se monitorizează procedurile de dezinfecție prin nebulizare prin completarea graficelor cu informații referitoare la încăperea unde s-a realizat nebulizarea, denumirea produsului biocid, modul de utilizare, concentrația soluției de lucru/doza de aplicare, timpul de acțiune, numele/semnătura persoanei care a efectuat operațiunea de nebulizare, dacă s-a efectuat numărul de tratamente din aviz/autorizație (o unitate sanitară din Dâmbovița);
* personalul care efectuează procedurile de nebulizare nu este instruit în acest sens (o unitate sanitară din Dolj și una din București);
* utilizare incorectă a unui produs biocid în procesul de nebulizare (o unitate sanitară din Dolj și două unități sanitare din Suceava);
* personalul responsabil cu nebulizarea nu cunoaște exact protocolul de lucru privind nebulizarea (o unitate sanitară din Hunedoara);
* nu este actualizată procedură privind indicațiile de utilizare a unui produs biocid (o unitate sanitară din Hunedoara);
* nu este întocmit/afișat programul de curățenie și dezinfecție actualizat cu produsul biocid utilizat la nebulizare (o unitate sanitară din Hunedoara);
* personalul responsabil cu nebulizarea nu cunoaște doza de aplicare raportată la volum a biocidului utilizat (o unitate sanitară din Hunedoara);
* folosirea pentru nebulizare a unui produs biocid care nu are în aviz astfel de utilizări (două unități sanitare din Ialomița și o unitate sanitară din Sibiu);
* nerespectarea regimului de utilizare a produsului biocid utilizat în procesul de nebulizare (o unitate sanitară din Sibiu);
* neutilizarea corectă și conform intrucțiunilor producătorului a unor produse biocide (o unitate sanitară din Suceva);
* procedura de curățenie, dezinfecție și sterilizare este incompletă deoarece nu conține dezinfecția prin nebulizare (o unitate sanitară din Timiș);
* graficele de nebulizare nu cuprind consemnări privind: volumul încăperii nebulizate, intervalul orar în care se desfășoară nebulizarea, denumirea produsului biocid și nu se precizează câte tratamente s-au aplicat (două unități sanitare din București);
* procedura de nebulizare nu cuprinde prevederi legate de modul de folosire al produsului biocid pentru anumite specii/tulpini (două unități sanitare din București).

**Raport privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală**

Acțiunea de inspecție și control s-a realizat la spitale municipale și orășenești. Controlul s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările și completările ulterioare și a vizat în principal verificarea respectării prevederilor legale în vigoare privind ambalarea și stocarea temporară a deșeurilor, evidența cantităților de deșeuri generate, transportul deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, instruirea, formarea și responsabilitățile personalului din cadrul unităților sanitare, dotarea, funcționarea și monitorizarea echipamentelor proprii de decontaminare termică la temperaturi scăzute.

Pe parcursul desfășurării acțiunii de control, inspectorii sanitari au verificat respectarea următoarelor prevederi legislative: OU nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul MS nr. 1226/2012 în ceea ce priveşte respectarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale (colectarea, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor) şi evidenţa cantităţilor de deşeuri generate de unităţile sanitare; Ordinul MS nr. 1279/2012 referitor la respectarea condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase.

La nivel național, inspectorii sanitari au verificat unitățile sanitare de tipul spitalelor municipale și orășenești în ceea ce privește respectarea prevederilor legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medical, iar pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor privind modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală au fost aplicate următoarele **sancţiuni contravenţionale**:

**- 10 avertismente**

**- 11 amenzi în valoare totală de 25.200 lei.**

Principalelel neconformități identificate de inspectorii sanitari privind modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală:

* nu există consilier pe probleme de siguranţă la nivelul spitalului (o unitate sanitară din Alba și una din Vrancea);
* nu există elaborat anual raportul privind activităţile cu mărfuri periculoase (o unitate sanitară din Alba, două unități sanitare din Dolj, o unitate sanitară din Vaslui);
* nu se respectă gradul de umplere a sacului colector de deșeuri medicale periculoase;
* nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (o unitate sanitară din Bihor);
* nerespectarea duratei de stocare a deșeurilor medicale la nivelul secției (o unitate sanitară din Bihor);
* formularele pentru transportul și eliminarea deșeurilor medicale periculoase care părăsesc unitatea sanitară în scopul eliminării nu se întocmesc și completează cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 (două unități sanitare din Caraș Severin);
* spaţiul central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase nu îndeplinește condițiile din Ordinul nr. 1226/2012 (o unitate sanitară din Caraș Severin);
* unitatea sanitară nu are 2 compartimente, unul pentru deșeurile periculoase și unul pentru deșeurile nepericuloase (o unitate sanitară din Caraș Severin);
* spațiul nu este prevăzut cu ventilație corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute (o unitate sanitară din Caraș Severin);
* spațiul de stocare temporară nu deține amplasament prevăzut cu sistem de răcire, ce asigură constant o temperatură mai mică de 4 ⁰C, nici sistem automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturilor (o unitate sanitară din Caraș Severin);
* etichetele recipienților de colectare a deșeurilor cu potențial infectant nu sunt completate cu datele necesare (o unitate sanitară din Constanța);
* nu a fost întocmit planul de formare continuă (o unitate sanitară din Dolj);
* nu au fost verificate metrologic cântarele proprii utilizate la cântărirea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (o unitate sanitară din Dolj);
* lipsa atribuţiilor privind gestionarea deşeurilor în două fișe de post (o unitate sanitară din Dolj);
* nu a fost elaborat regulamentul intern referitor la colectarea, stocarea, transportul şi eliminarea deşeurilor medicale (două unități sanitare din Dolj, o unitate sanitară din București);
* nerespectarea duratei maxime de stocare de 48 de ore, de stocare temporară a deșeurilor medicale periculoase în incinta unității sanitare (o unitate sanitară din Bacău, o unitate sanitară din Hunedoara și una din Mehedinți);
* lipsa unei situații cu privire la vaccinarea antiHVB a personalului care manipulează deșeurile provenite din activitățile medicale desfășurate (o unitate sanitară din Mehedinți);
* personalul care manipulează deşeuri periculoase nu este vaccinat anti-HVB, iar unitatea sanitară nu asigură tratament antiretroviral în caz de înţepare cu deşeuri infecţioase (o unitate sanitară din Vaslui);
* nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport şi tratare a deşeurilor provenite din activităţile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare (o unitate sanitată din Vâlcea);
* neînregistrarea cantității de deșeuri rezultate din activitatea medicală (o unitate sanitară din Vrancea);
* ambalarea necorespunzătoare a deșeurilor anatomo-patologice (o unitate sanitară din București);
* necolectarea la sursă pe tipuri de deșeuri (o unitate sanitară din București);
* prezența unei cutii cu deșeuri medicale periculoase, cu data de deschidere eronată (o unitate sanitară din București);
* în spațiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase nu era asigurată ventilaţie corespunzătoare (o unitate sanitară din București);
* pereții depozitului central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase prezintă urme de infiltrații cu zugrăveală deteriorată, exfoliată (două unități sanitare din București);
* deșeurile municipale rezultate din activitatea medicală nu sunt depozitate în pubele acoperite (o unitate sanitară cu paturi).

La nivel național inspectorii sanitari au identificat în unitățile sanitare (spitale municipale și orășenești.) **6 echipamente de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în unitățile sanitare,** cunivel de inactivare microbiană IV, dintre care doar 2 funcționează.

Neconformitate identificată de inspectorii sanitari: neefectuarea controlului eficacității microbiologice a tratării prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase în toate condițiile prevăzute norme, respectiv lunar, după repunerea în funcțiune a echipamentului după o defecțiune, pană de curent sau reparație.