**RAPORT**

**referitor la acţiunea tematică de control pentru verificarea respectării legislației în vigoare în spitalele publice de pediatrie și în secțiile/compartimentele de pediatrie**

 **Având în vedere Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică 2024 și ținând cont de atribuțiile Ministerului Sănătăţii privind controlul respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte calitatea condiţiilor de acordare a servicilor de asistenţă medicală, Inspecția Sanitară de Stat a organizat şi coordonat, în perioada 07.05.2024 – 31.05.2024 acţiunea tematică de control pentru verificarea respectării legislației sanitare în vigoare în spitalele publice de pediatrie și în secțiile de pediatrie.**

**Obiectivele acţiunii de inspecție și control în unitățile sanitare pentru verificarea spitalelor publice de pediatrie și a secțiilor de pediatrie privind conformarea la legislația in vigoare l-a constituit verificarea:**

- respectării prevederilor Ordinului M.S.P. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare;

- respectării prevederilor Ordinului MS nr.1500/2009privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;

-respectării prevederilor Ordinului MS 1706/2007 privind conducerea şi organizarea

unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările și completările ulterioare;

- respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
* respectării prevederilor Ordinului M.S.nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
* respectării prevederilor Ordinului MS nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice;
* respectării prevederilor Ordinului M.S.nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

**În cadrul acțiunii de control, la nivel național, au fost verificate 11 spitale publice de pediatrie și 178 unitați sanitare publice cu paturi care au în structură sectii/compartimente de pediatrie.**

 **Pentru deficienţele constatate în cadrul acțiunii de control pentru verificarea spitalelor publice de pediatrie și a secțiilor de pediatrie privind conformarea la legislația în vigoare au fost aplicate 123 de sancţiuni contravenţionale, din care**:

**- 54 avertismente**

**- 66 amenzi în valoare totală de 221.800 lei.**

**Spitale Publice de Pediatrie**

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare**

**Principalele neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**1) Nerespectarea structurii funcționale menționată în Autorizația Sanitară de Funcționare,** în **2** unități sanitare(**Prahova** - 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară).

**2) Condiții igienico-sanitare necorespunzătoare,** în **6** unități sanitare(**Prahova** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 1 unitate sanitară, **Argeș** – 1 unitate sanitară, **Cluj** – 1 unitate sanitară, **Brăila** - 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**3) Nerespectarea normelor de amplasare a paturilor,** conform prevederilor Cap.II din anexa 3, în **4** unități sanitare (**Iași** – 1 unitate sanitară, **Prahova** - 1 unitate sanitară, **Brăila** - 2 unități sanitare).

**4)** **Neasigurarea** d**otarii minime obligatorii a saloanelor,** conform prevederilor Cap.II din anexa 3, în **4** unități sanitare (**Argeș** – 1 unitate sanitară, **Iași** – 1 unitate sanitară, **Galați** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară).

**5) Nerespectarea normelor de organizare și funcționare a blocurilor operatorii** așa cum sunt prevăzuteîn Anexa 3, Cap. II, în **2** unități sanitare (**Prahova** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară).

**6) Nerespectarea normelor de organizare și funcționare a Serviciului/Secției de Anestezie-Terapie Intensivă** în **2** unități sanitare (**Cluj** – 1 unitate sanitară, **Iași** – 1 unitate sanitară).

7) Mobilierul prezintă diferite grade de uzură în 2 unități sanitare (**Prahova** – 1 unitate sanitară, **Cluj** – 1 unitate sanitară).

**8) Nerespectarea normelor privind asigurarea grupurilor sanitare,** așa cum prevede Cap.II la la Anexa nr.3 din Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare, în **3** unități sanitare (**Prahova** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Brăila -** 1 unitate sanitară).

**9) Neasigurarea rezervei de apă de consum,** nerespectându-se prevederile art.16 , alin (1) din Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare, în **3** unități sanitare (**Iaș**i – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 1 unitate sanitară).

**10) Neasigurarea rezervei de apă de incediu,** nerespectându-se prevederileart.16, alin(3) din Anexa 4, în **2** unități sanitare **(Prahova** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 1 unitate sanitară).

|  |
| --- |
|  |

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare**

**Cele mai frecvente neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**1) Nerespectarea Planului de autocontrol** într-o unitate sanitară din jud.Iași.

**2) Nerespectarea precauţiunilor standard,** conform prevederilor Anexei nr. 4,în **2** unități sanitare **(Iași** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară)

 **3)** **Nerespectarea ritmului de verificare în vederea depistării cazurilor de IAAM**, nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate, conform prevederilor anexei 2 - Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, într-o unitate sanitară în jud. Argeș.

**4) Fișele de post nu conțin responsabilitățile și sarcinile specifice atribuite fiecărui angajat în parte,** conform legislației sanitare în vigoare**,** în **2** unități sanitare **(Iași** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară).

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia**

 **Cele mai frecvente neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**1) Neasigurarea trasabilității instrumentarului/dispozitivelor medicale supuse sterilizării**, nerespectându-se prevederile art.53, în **2** unități sanitare (**Iași** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară).

**2) Neefectuarea trimestrială cu laboratorul direcţiei de sănătate publică judeţeană, pentru intercomparare, a unui set de analize medicale din toate tipurile de probe recoltate la nivelul unităţii sanitare**, nerespectându-se prevederile art.4, alin.(5) în **3** unități sanitare (**Iași** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară).

**3) Nerespectarea protocoalelor de lucru** în **2** unități sanitare(**Prahova** - 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară ).

**4) Nerespectarea și/sau necunoașterea procedurile specifice activității de curățenie, dezinfecție și sterilizare,** în **3** unități sanitare **(Argeș** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară**, Sibiu** – 1 unitate sanitară).

**6) Existența de produse biocide, materiale sanitare şi articole de unică folosinţă, medicamente cu termene de valabilitate depășit**, în **4** unități sanitare **(Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Galați** – 1 unitate sanitară**, București** – 2 unitate sanitară).

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr.1226 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale**

**1) Nerespectarea Normelor Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale,** conform prevederilor art.34 în **3** unități sanitare **(Iași** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**Unități sanitare publice cu paturi care au în structură secții/compartimente de pediatrie**

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare**

**Principalele neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**1) Absența autorizației sanitare de funcționare** (o unitate sanitară din jud. Brăila).

**2**) **Nerespectarea structurii funcționale, menționată în Autorizația Sanitară de Funcționare (o unitate sanitară jud. Arad)**.

**3) Condiții igienico-sanitare necorespunzătoare,** în **31** unități sanitare(**Arad** – 1 unitate sanitară, **Bihor** – 2 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Brașov** - 1 unitate sanitară**, Brăila** - 2 unități sanitare**, Călărași** – 2 unități sanitare**, Caraș Severin** – 3 unități sanitare, **Cluj** – 2 unități sanitare**, Constanța** – 3 unități sanitare, **Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Gorj** – 3 unități sanitare, **Olt** – 2 unități sanitare, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 2 unități sanitare, **Vrancea** – 1 unitate sanitară, **Bucureșt**i – 2 unități sanitare).

**4) Nerespectarea normelor privind asigurarea categoriilor de spații în secția de pediatrie, conform Cap II din Anexa 3**, în **22** unități sanitare ( **Alba** - 5 unități sanitare, **Arad** – 1 unitate sanitară, **Argeș** – 1 unitate sanitară, **Bacău** – 4 unități sanitare, **Botoșani** – 2 unități sanitare, **Caraș Severin** – 3 unități sanitare, **Argeș** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 2 unități sanitare).

**5) Nerespectarea normelor privind organizarea secției de pediatrie în compartimente distincte, în funcţie de vârstă , conform Cap II din Anexa 3,** în **16** unități sanitare ( **Alba** -2 unități sanitare**, Arad** – 1 unitate sanitară**, Argeș** – 1 unitate sanitară, **Bacău** – 4 unități sanitare, **Brăila** – 1 unitate sanitară, **Caraș Severin** – 3 unități sanitară**, Neamț** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 3 unități sanitare).

**6) Nerespectarea normelor de amplasare a paturilor, conform prevederilor Cap.II din anexa 3,** în **26** unități sanitare (**Alba** - 1 unitate sanitară, **Arad** – 1 unitate sanitară,

**Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară , **Brăila** - 2 unități sanitare**, Călărași** – 2 unități sanitare, **Constanța** - 1 unități sanitare**, Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Gorj** – 1 unitate sanitară**, Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 4 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Timiș** – 2 unități sanitare, **Vaslui** – 2 unități sanitare, **Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**7) Neasigurarea dotarii minime obligatorii a saloanelor, conform prevederilor Cap.II din anexa 3,** în **30** unități sanitare ( **Alba** - 5 unități sanitare, **Bacău** – 1 unități sanitare, **Botoșani** – 2 unități sanitare, **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Constanța** - 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 3 unități sanitare,**Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Gorj** – 3 unități sanitare, **Harghita** – 1 unitate sanitară, **Mehedinț**i – 3 unități sanitare, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 4 unități sanitare, **Vrancea** – 1 unitate sanitară**, București** – 1 unitate sanitară).

**8) Nerespectarea normelor de organizare și dotare a biberoneriei, conform art.22, Cap II din Anexa 3,** în **23** unități sanitare ( **Alba** – 3 unități sanitare, **Argeș** – 2 unități sanitare, **Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Caraș Severin** – 1 unitate sanitară, **Covasna** –2 unități sanitare, **Dolj** – 2 unități sanitare, **Harghita** – 2 unități sanitare, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 2 unități sanitare, **Vâlcea** – 3 unități sanitare, **Vrancea** – 2 unități sanitare).

**9) Nerespectarea normelor de organizare și funcționare a blocurilor operatorii așa cum sunt prevăzute în Anexa 3, Cap. II,** în **2** unități sanitare (**Bacău** – 1 unitate sanitară**, Botoșani** – 1 unitate sanitară).

**10) Nerespectarea normelor de organizare și funcționare a Serviciului/Secției de Anestezie-Terapie Intensivă,** în **3** unități sanitare (**Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Mureș** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**11) În componenţa secţiilor nu sunt amenajate spaţii corespunzătoare pentru activităţile gospodăreşti, așa cum sunt prevăzute la art. 12, Cap.I și Cap II din anexa 3,** în **24** unități sanitare **(Alba** - 2 unități sanitare, **Bacău** – 1 unitate sanitară, **Botoșani** – 2 unități sanitare, **Buzău** – 1 unitate sanitară**, Călărași** – 1 unitate sanitară, **Caraș Severin** – 1 unitate sanitară, **Constanța** – 2 unități sanitare, **Covasna** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 3 unități sanitare, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Sălaj**- 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vâlcea** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 3 unități sanitare, **București** – 1 unitate sanitară).

**12) Neasigurarea unui microclimat corespunzător,** în **2** unități sanitare(**Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Iași** – 1 unitate sanitară).

13) Mobilierul prezintă diferite grade de uzură în unități sanitare, în **14** unități sanitare ( **Bacău** – 3 unități sanitare, **Bihor** – 2 unități sanitare, **Botoșani –** 1 unitate sanitară**, Cluj – 1** unitate sanitară**, Constanța** – 1 unitate sanitară, **Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară , **Olt** – 2 unități sanitare, **Sibiu** – 1 unitate sanitară).

**14) Nerespectarea normelor privind asigurarea grupurilor sanitare, așa cum prevede Cap.II la la Anexa nr.3 din Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare,** în **11** unități sanitare (**Brăila** – 1 unitate sanitară, **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Constanța -** 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 2 unități sanitare, **Olt** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară).

 **15) Nerespectarea normelor privind obiectele sanitare adaptate vârstei , conform prevederilor din Cap.II la la Anexa nr.3,** în **21** unități sanitare (**Bacău** – 4 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Buzău** – 1 unitate sanitară, **Caraș Severin** – 2 unități sanitare, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 2 unități sanitare, **Olt** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 2 unități sanitare, **Vrancea** – 2 unități sanitare).

**16) Nerespectarea normelor privind dimensiunile mobilierului adaptat vârstei , conform prevederilor din Cap.II la la Anexa nr.3,** în **8** unități sanitare (**Buzău** – 1 unitate sanitară**, Călărași** – 1 unitate sanitară**,** **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 3 unități sanitare).

**17) Neasigurarea rezervei de apă de consum, nerespectându-se prevederile art.16 din Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, cu modificările și completările ulterioare**, în **3** unități sanitare (**Mehedinți** – 2 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară ).

**18) Neasigurarea rezervei de apă de incediu,** nerespectându-se prevederileart.16 din Anexa 4, în **3** unități sanitare **(Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Neamț** – 1 unitate sanitară ).

|  |
| --- |
|  |

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare**

**Principalele neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**1) Neasigurarea componenței Serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform prevederilor Anexei nr.1, cap.I, pct.1**, în **2** unități sanitare (**Botoșani** – 1 unitate sanitară**, Brăila** - 1 unitate sanitară).

**2) Nerespectarea Planului de autocontrol,** în **4** unități sanitare **(Bacău** – 1 unitate sanitară , **Brăila** - 1 unitate sanitară**,** **Caraș Severin** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**3) Monitorizarea necorespunzătoare a consumului de antibiotice,** în **2** unități sanitare (**Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Dolj** – 1 unitate sanitară).

**4) Nerespectarea precauţiunilor standard, conform prevederilor Anexei nr. 4,** în **8** unități sanitare **(Arad** – 2 unități sanitare, **Botoșani** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 2 unități sanitare, **București** – 1 unitate sanitară).

**5) Neconsemnarea diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale în actele medicale, nerespectându-se prevederile Anexei 2, lit. B.2,** în **4** unități sanitare (**Satu Mare** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 2 unități sanitare, **București** – 1 unitate sanitară).

**6) Neimplementarea registrului electronic unic de monitorizare al IAAM la nivel de secție, nerespectându-se prevederile Anexei 2, I, pct.1**, în **2** unități sanitare (**Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitate sanitară).

**7) Neasigurarea circuitelor funcţionale corespunzătoare,** în **7** unități sanitare (**Brăila** - 1 unitate sanitară**,** **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare, **Vaslui** – 3 unități sanitare).

**8) Fișele de post nu conțin responsabilitățile și sarcinile specifice atribuite fiecărui angajat în parte, conform legislației sanitare în vigoare,** în **9** unități sanitare(**Caraș Severin** – 2 unități sanitare, **Dâmbovița** – 2 unități sanitare, **Dolj** – 2 unități sanitare, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Prahova** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitate sanitară).

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr. 1761/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia**

 **Principalele neconformități identificate de către inspectorii sanitari în unitățile sanitare verificate:**

**1) Neasigurarea trasabilității instrumentarului/dispozitivelor medicale supuse sterilizării, nerespectându-se prevederile art.53,** în **9** unități sanitare (**Bistrița-Năsăud** – 2unități sanitare**, Dâmbovița** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Olt** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 2 unități sanitare, **Vaslui** – 1 unitate sanitară, **Vâlcea** – 1 unitate sanitară).

**2) Nerespectarea protocoalelor de lucru,** în **24** unități sanitare( **Arad** – 2 unități sanitare, **Bacău** – 1 unitate sanitară, **Bihor** – 1 unitate sanitară, **Bistrița-Năsăud** – 1 unitatea sanitară, **Botoșani** – 2unități sanitare**, Brăila** - 1 unitate sanitară**, Caraș Severin** – 1 unitate sanitară, **Constanța** – 1 unitate sanitară, **Hunedoara** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară**, Prahova** – 1 unitate sanitară**, Satu Mare** – 2 unități sanitare, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 3 unități sanitare , **Vâlcea** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 3 unități sanitare, **București** – 1 unitate sanitară).

**3) Reprocesarea dispozitivelor și materialelor de unică folosință în vederea reutilizării , nerespectându- se prevederile art. 27,** în **3** unități sanitare( **Mureș** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară, **Vaslui** – 1 unitate sanitară).

**4) Nerespectarea și/sau necunoașterea procedurilor specifice activității de curățenie, dezinfecție și sterilizare,** în **10** unități sanitare **(Arad** – 1 unitate sanitară, **Bacău** – 1 unitate sanitară , **Giurgiu** – 1 unitate sanitară, **Harghita** – 1 unitate sanitară, **Mureș** – 3 unități sanitare, **Neamț** – 1 unitate sanitară, **Sibiu** – 1 unitate sanitară, **Suceava** – 1 unitate sanitară).

**5) Existența de produse biocide, materiale sanitare şi articole de unică folosinţă, medicamente cu termene de valabilitate expirat**, în **11** unități sanitare **(Arad** – 1 unitate sanitară, **Bacău** – 2 unități sanitare , **Buzău** – 1 unitate sanitară**, Călărași** – 1 unitate sanitară**, Caraș Severin** – 1 unitate sanitară, **Maramureș** – 1 unitate sanitară, **Mehedinți** – 1 unitate sanitară, **Vâlcea** – 1 unitate sanitară, **Vrancea** – 1 unitate sanitară, **București** – 1 unitate sanitară).

**Verificarea respectării prevederilor Ordinului MS nr.1226 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale**

**Nerespectarea normelor privind gestionarea deșeurilor rezultate din activităţi medicale, conform prevederilor Anexei nr. 1 și Anexei nr.4,** au fost identificate în **4** unități sanitare **(** **Călărași** – 1 unitate sanitară, **Constanța** - 1 unitate sanitară**,** **Olt** – 1 unitate sanitară, **Vâlcea** – 1 unitate sanitară).

**Situația IAAM-urilor în Spitalele publice de Pediatrie și în secțiile/compartimetele de pediatrie**

Din situația centralizatoare a rapoartelor transmise de către inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică privind infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM), rezultă faptul că în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2023, la nivelul celor 11 Spitale de Pediatrie au fost raportate 942 cazuri IAAM. Totodată, la nivelul celor 178 unități sanitare cu paturi, care au în componență secții/compartimete de pediatrie, au fost raportate 428 cazuri IAAM.

 Analizând numărul declarat de IAAM-uri în anul 2023 raportat la numărul de pacienți externați din cele 11 spitale controlate, rezultă o incidență IAAM de 0.006.

**Distribuția IAAM – urilor în Spitalele de Pediatrie**

Analizând numărul declarat de IAAM-uri în anul 2023 raportat la numărul de pacienți externați din cele 11 spitale controlate, rezultă o incidență IAAM de 0.006.

**Distribuția IAAM – urilor în Spitalele de Pediatrie**

În cele două diagrame de mai sus, sunt prezentate numărul cazurilor de IAAM ce au fost raportate pe parcursul anului 2023 din unitățile sanitare verificate în cadrul actiunii tematice de control. Acestea sunt reprezentate prin linii de diferite culori si sunt imparțite în două mari categorii (virale și bacteriene) în funcție de agentul patogen ce a produs infecția.

**Situația IAAM-urilor raportate în Spitalele de Pediatrie controlate în anul 2023**



\* Județe în care nu există Spitale de Pediatrie

Din situația mai sus prezentată se disting Spitalele de Pediatrie din Municipiul București (414 IAAM- uri raportate) urmate de cele din Județele Iași (196) și Timiș (175) la polul opus este Spitalul de Pediatrie din județul Argeș marcat în culoarea roșu, unde nu au fost raportate IAAM-uri pe parcursul anului 2023.